***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

**ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | ед.  изм. | объем | способ выпол-  нения. | сроки  выпол-  нения. | Отмет  ка о выпол-нении. | Сумма вып. работ |
| 1 | **Замена двери выхода на кровлю**  6 м-он дом 4 | шт. | 1 | подряд | 01.05-30.07 |  |  |
| 2 | **Замена двери в подъезде**  2 м-он д. 38 | шт. | 1 | Хоз. способ | 01.06 – 31.08 |  |  |
| 2 | **Замена светильников на л/клетке**  Ул. Владимирская д. 5в, 5г | шт. | 170 | подряд | 01.01.-31.12 |  |  |
| 3 | **Промывка теплообменников** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 | хоз.  способ | 1.06-15.07 |  |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
| 4 | **Промывка системы отопления**  Ул. Владимирская д. 5а, 5б, 5в, 5г | дом | 4 | подряд | 15.05-30.08 |  |  |
| 5 | **Замена вентилей на отоплении в подвале**  6м-он д. 20 | шт. | 72 | Хоз.  способ | 01.06- 31.09 |  |  |
| 6 | **Замена труб отопления в подвале**  6м-он д. 20 | м/п | 36 | Хоз.  способ | 01.06-31.09 |  |  |
| 7 | **Проверка вентканалов.** | дом | 12 | подряд | 15.04-31.12 |  |  |
| 8 | **Проверка ВДГО** | дом | 12 | подряд |  |  |  |
| 9 | **Ревизия вводов** | шт. | 4 | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |  |
| 10 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | хоз.способ | 01.06-01.09 |  |  |
| 11 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 12 | Хоз. способ | 01.06-15.09 |  |  |
| 12 | **Поверка приборов учета**  6 м-он д. 20,  ул. Влад. д. 5а,5б,5в,5г | шт. | 17 | подряд | 01.01-31.12 |  |  |
| 13 | **Заделка подвальных окон**  6 м-он дом 20 | шт. | 8 | Хоз. способ | 01.06-31.07 |  |  |