***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

**ПЛАН текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеработ | ед.изм. | объем |  |  |
| 1 | **Косметический ремонт подъездов по губернаторской программе**Ул. Советская д. 29 к.1,к.4 | подъезды | 8 |  |  |
| 2 | **Косметический ремонт подъездов своими силами** Ул. Советская д. 29 к.3 к.5Ул. Тельмана д. 14 | подъезды | 10 |  |  |
| 3 | **Ремонт кровли**Ул. Пролетарская д. 21 |  кв.м | 20 |  |  |
| 4 | **Окраска газового трубопровода**Ул. Восстания д. 2А,1Г,1Д, 1БУл. Пролетарская д 7,25,23,21,11Ул. Тельмана д. 14Ул. Советская д. 10,12,14 | дом | 12 |  |  |
| 5 | **Промывка теплообменников**2 м-он дом 38,38а,38б, Гражданская 100а | шт. | 4 |  |  |
| 6 | **Промывка системы отопления** | дом | 52 |  |  |
| 7 | **Частичный ремонт и покраска цоколя**Ул. Восстания д. 1А,1ГРусанцевский д. 40Ул. Пролетарская д. 25,21Ул. Энгельса д. 21 | дом | 6 |  |  |
| 8 | **Ремонт дымохода**Ул. Пролетарская д. 25 | дом | 1 |  |  |
| 9 | **Проверка вентканалов.** | дом | 73 |  |  |
| 10 | **Проверка ВДГО** | дом | 70 |  |  |
| 11  | **Ревизия вводов****Тепловых****ХВС****ГВС** | шт. | 447320 |  |  |
| 12 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 3 |  |  |
| 13 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 73 |  |  |
| 14 | **Замена приборов учета ХВС, ГВС** ул. Л.Шмидта д. 352 м-он д. 38б | шт. | 3 |  |  |
| 15 | **Поверка приборов учета ХВС, ГВС, учета тепла**Ул. Советская д. 4вУл. Владимирская д. 5а,5в,5г6 м-он д. 20 | шт. | 12 |  |  |
| 16 | **Замена запорной арматуры ХВС ГВС в подвале**Ул. Профсоюзная дом 23Ул. Советская дом 29 к. 1 | шт.шт. | 782 |  |  |