***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

**ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | ед.  изм. | объем | сумма  вып.  работ | способ выпол-ния. | сроки  выполн. | отметка о выполн. |
| 1 | **Покраска газовых труб на МКД**  2 м-он д. 38б  ул. Л. Шмидта д. 35 | м/п | 66,2 | **22449,40** | подряд | 01.09-31.09 | Вып. |
| 2. | **Промывка теплообменников** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | хоз.  способ | 1.06-15.07 | Вып. |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | хоз.  способ | 1.06-15.07 | Вып. |
| 3 | **Замена дверей выхода на кровлю**  Ул. Владимирская д. 5а, 5б | шт. | 6 | **48000** | подряд | 15.01-30.09 | Вып. |
| 4 | **Ремонт ступеней**  2 м-он д. 38б | кв.м | 16 | **111217** | подряд | 01.06- 30.08 | Вып. |
| 5 | **Замена плитки**  **6 м-он д. 4 п.1** | кв.м. | 18 | **27115** | подряд | 01.05-30.05 | Вып. |
| 6 | **Замена оконного блока на л/клетке ул. Л.Шмидта**  **д. 35 2п.** | шт. | 2 | **11450** | подряд | 01.09-30.09 | Вып. |
| 7 | **Смена эл. счетчиков**  Ул. Владимирская д. 5в, 2 м-он д. 38б | шт. | 4 | **11354** | хоз.  способ | 15.01 -31.03 | Вып. |
| 8 | **Ревизия вводов** | шт. | 4 |  | Хоз.  способ | 01.07-01.08 | Вып. |
| 9 | **Замена вычислителя ВТЭ-1П 140**  2 м-он д. 38а  6 м-он д. 4 | Шт. | 2 | **31470** | Хоз. способ |  | Вып. |
| 10 | **Поверка т. счетчиков**  Ул. Влад. Д. 5а, 5г  6 м-он д. 4  2 м-он д. 38а | шт | 4 | **9370,14** | подряд | 01.08-30.08 | Вып. |
| 11 | **Проверка вентканалов** | дом | 12 | **28660** | подряд | 01.02-30.10 | Вып. |
| 12 | **Прочистка вентканалов** | шт. | 7 | **11070** | подряд |  | Вып. |
| 13 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | **15500** | Хоз  способ | 01.06-01.09 | Вып. |
| 14 | **Промывка отопления**  6 м-он д. 4,д. 20 | дом | 2 | **24000** | подряд | 1.08-31.08 | Вып. |
| 15 | **Замена шаровых кранов на ГВС**  Ул. Влад. Д. 5в | Шт. | 20 | **23860** | Хоз.  способ | 01.07-30.07 | Вып. |
| 16 | **Дезинфекция подвалов**  Ул. Влад. Д. 5а, 5б  2 м-он д. 38б | кв.м. | 1601,6 | **22329,23** | подряд | 01.07-30.07 | Вып. |
| 17 | **Ремонт бункера**  ул. Влад. д.5в, д. 5г | шт. | 1 | **6947** | подряд | 01.09-30.09 | Вып. |
| 18 | **Ремонт домофона** | шт. | 6 | **12650** | подряд | 01.01-31.12 | Вып. |
|  | **Итого** |  |  | **417441,77** |  |  |  |