***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

**Отчет о выполнении плана**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | ед.  изм. | объем | способ выпол-  нения. | сроки  выпол  нения. | Отмет  ка о выпол-нении. | Сумма вып. работ |
| 1 | **Ремонт крыльца**  ул. Влад. д. 5а п.2  ул. Влад. д. 5б п.1 | Шт. | 2 | Хоз.способ | 01.05-30.07 | Вып. | 18435 |
| 2 | **Установка водостова**  2 м-он д. 38  Ул. Карла Маркса д.17 | Шт. | 2 | подряд | 01.01.-31.12 | Вып. | 93324 |
| 3 | **Ремонт вентканала на кровле**  **Ул. К.Маркса п. 1** | Шт. | 1 | подряд | 01.08-31.08 | Вып. | 9140 |
| 4 | **Промывка системы отопления**  **2 м-он д. 38, 38а,38б** | дом | 3 | подряд | 01.06-30.06 | Вып. | 44578 |
| 5 | **Проверка вентканалов.** | дом | 12 | подряд | 15.04-31.12 | Вып. | 136000 |
| 6 | **Проверка ВДГО** | дом | 12 | подряд |  | Вып. | 187768 |
| 7 | **Ревизия вводов** | шт. | 4 | хоз.способ | 01.07-01.08 | Вып. | 8650 |
| 8 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | хоз.способ | 01.06-01.09 | Вып. | 9800 |
| 9 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 12 | Хоз. способ | 01.06-15.09 | Вып. | 26560 |
| 10 | **Поверка приборов учета**  6 м-он д. 20, д. 4  2 м-он д. 38,д.38а,38б  ул. Влад. д. 5а,5б,5в,5г | Шт. | 14 | подряд | 01.01-31.12 | Вып. | 74422,04 |
| 11 | **Ремонт домофона** | Шт. | 9 | подряд |  | Вып. | 16050 |
| 12 | **Дезинфекция**  **Ул.Вл. 5в**  **6 м-он д. 4**  **2 м-он д. 38б** | дом | 3 | подряд |  | Вып. | 10893,14 |